## Asset List
医院名称 | 医院代号 |  | 所有日期格式为MM/DD/YYYY
| Template Version | v2.4 |  | All date data format is MM/DD/YYYY
Device List
Total Num | Total Value
1 | 0
Equipment ID | Equipment Name | Equipment Alias | Repair Owner | Repair Owner 2 | Repair Owner 3 | Site | Department | Manufacturer | Brand/Manufacturer Short Name | Equipment Standard Name | Registration Number | Vendor | Medical Device Classification | Medical Device Subclassification | quipment Classification | Parent Equipment | Function Grade | Repair Type | Equipment Model | Manufacturer Serial Number | System ID/Manufacturer Request ID | 2010 National Code | Asset ID | Bar Code | IT System ID | Purchase Price | Final Salvage Value | Depreciation Method | Life Cycle | Manufacture Date | Purchase Date | Arrival Date | Start Using Date | Warranty Date | Warranty Expiration Date | Terminate Date | Last Maintenance Date | Last Measurement Date | Last Inspection Date | Maintainer | Maintainer Telephone | QR Code | Installation Location Code | Installation Location | Clinical Department Owner | Remark | Installation LocationNotes | Usage Classification | Capital Source | Risk Grade | Measurement Grade | Measurement Item Category | Emergency Equipment? | Import Equipment? | Current Status | PM? | Is Checked? | UUID | Asset Department | Equipment Classification=Class II | Asset Value Category
SBBH0002 | XXXXXX | XXXX | 张三 | 李四 |  |  | 放射科 | XXX医疗器械有限公司 |  |  |  | XX医疗设备有限公司 | 6801基础外科手术器械 | 医用缝合针(不带线) | 其他类 |  |  |  | XXX | 123456 | [5 empty] | 0 | 0 | 平均年限 | [19 empty] | 治疗类 | 医疗 | 二级 | B类计量设备 | 磁共振类 | 急救设备 | 进口 | 正常
Department List

## Org List
Depart List
Depart Name
放射科
超声科
心电室
手术室
设备科
#
Asset List

## User List (hidden)
人员列表
人员名字 | 人员编号 | 电话 | 所属科室 | 用户名
张三 | 1 | 18900000000 | 设备科 | zhang
李四 | 2 | 18911111111 | 设备科 | li
设备列表
Note on E4: 添加数据时拖动右下角到需要位置

## 必填字段检查表
系统完全必填检查项
编号 | 检查项 | 是否满足 | 说明
1 | 设备编号是否已填写 |  | 必须有有效数据且院区不重复
2 | 设备名称是否已填写 |  | 必须有有效数据
3 | 设备类型是否已填写 |  | 必须有有效数据
实施必填检查项
编号 | 检查项 | 是否满足 | 说明
3 | 维修负责人是否已填写
4 | 维修负责人的名字是否已在系统中建立
5 | 使用部门是否已填写
6 | 注册证号是否已填写
7 | 功能分组是否已填写
8 | 设备型号是否已填写
9 | SystemID/厂商报修ID是否全部已填写
10 | 资产编号是否已填写
11 | 对于大放设备，IT系统编号是否已填写 |  | RIS集成版必须填写
12 | 安装日期是否已填写
13 | 维保截止日期是否已填写
14 | 二维码是否已填写
15 | 二维码是否没有重复值
16 | 二维码是否会被Excel自动调整格式
建议填写检查项
编号 | 检查项 | 是否满足 | 说明
17 | 设备编号是否已填写 |  | 必须有有效数据
18 | 设备编号是否不重复 |  | 必须有有效数据
19 | 制造商是否已填写 |  | 建议尽量填，否则功能会受限制
20 | 采购价格是否已填写 |  | 建议尽量填，否则功能会受限制

## 必填字段填写说明
字段 | 是否必填 |  | 注释
| 系统强制性必填 | 实施要求必填
设备编号 | M | Y
设备名称 | M | Y
设备别名
维修负责人 |  | Y | 1，自动派工必填；2，用途：推消息;
维修负责人2
使用部门 |  | Y
制造商 |  | S | 目前可自由输入，将来要求必填
注册证号 |  | Y
供应商
功能分组 |  | Y
设备类型 | M | Y
功能等级
设备型号 |  | Y
制造商序列号
SystemID/厂商报修ID |  | Y
资产编号 |  | Y
条码
IT系统编号 |  | Y
采购价格 |  | S
最终残值
折旧算法
使用年限
生产日期
采购日期
到货日期
安装日期 |  | Y
维保截止日期 |  | Y
报废日期
上次保养日期
上次计量日期
上次巡检日期
维修商
维修商电话
二维码 |  | Y
图例
| M | 系统强制性必填
| Y | 实施要求必填
| S | 建议填，否则功能会受限制

## 设备分类 (hidden)
设备分类 | 设备类型 | 用途分类 | 资金来源 | 风险等级 | 计量等级 | 是否急救设备 | 是否进口设备 | 计量项目类别 | 设备状态 | 计量状态 | 核算类别 | 当前状态 | 是否 | 资产价值分类
放射类 | 放射类 | 诊断类 | 科研 | 一级A | A类计量设备 | 急救设备 | 进口 | 医用CT | 在用 | 已检 | 医用电子仪器 | 正常 | 是 | 大型
超声类 | 超声类 | 治疗类 | 教学 | 一级B | B类计量设备 | 非急救设备 | 国产 | 普通X光机 | 停用 | 待检 | 光学仪器及内窥镜 | 停机 | 否 | 中型
呼吸麻醉类 | 呼吸麻醉类 | 辅助类 | 医疗 | 二级 | C类计量设备 | # | # | 磁共振类 | 待报废 | 过期 | 医用机械设备 | 限制功能使用 |  | 小型
手术室类 | 手术室类 | # | 干保 | 三级 | 非计量设备 |  |  | B超 | 报废 | # | 电子产品及通讯设备 | 待报废 |  | #
消毒杀菌类 | 消毒杀菌类 |  | # | # | # |  |  | X线胃肠 | # |  | 仪器仪表计量标准器具 | 停用
输液注射类 | 输液注射类 | [6 empty] | 医用DSA |  |  | 其他设备
除颤起搏类 | 除颤起搏类 | [6 empty] | 乳腺X光机 |  |  | #
康复类 | 康复类 | [6 empty] | 医用直线加速器
血液透析类 | 血液透析类 | [6 empty] | 射线骨密度仪
实验类（检验/病理） | 实验类（检验/病理） | [6 empty] | 超声多普勒胎儿监护仪
内窥镜类 | 内窥镜类 | [6 empty] | 超声多普勒胎心仪
生命体征监护类 | 生命体征监护类 | [6 empty] | 医用激光
其他类 | 其他类 | [6 empty] | 血压计（表）
电子血压计
心电图机
脑电图仪
听力计
验光仪
验光镜片组
氧气吸入器
酸度计
分光光度计
天平
电子体重秤
指针式机械体重秤
温湿度计
体温计
电导率仪
剂量仪
活度计
标准器
测试仪
移液器
婴儿培养箱
#

## OldType (hidden)
设备类型
CT类
磁共振MRI类
血管造影机(DSA)
普放类(XR)
超声影像类(US)
核医学类(NW/PET)
放疗类
监护类
呼吸类
麻醉类
软式内窥镜类
硬式内窥镜类
血液净化类
电刀、超声刀
医用激光类
手术室设备类
消毒设备类
检验室设备类
病理类
口腔科设备类
注射泵类
输液泵类
除颤仪类
其它

## 设备68码分类 (hidden)
6801基础外科手术器械 | 6802显微外科手术器械 | 6803神经外科手术器械 | 6804眼科手术器械 | 6805耳鼻喉科手术器械 | 6806口腔科手术器械 | 6807胸腔心血管外科手术器械 | 6808腹部外科手术器械 | 6809泌尿肛肠外科手术器械 | 6810矫形外科(骨科)手术器械 | 6812妇产科用手术器械 | 6813计划生育手术器械 | 6815注射穿刺器械 | 6816烧伤(整形)科手术器械 | 6820普通诊察器械 | 6821医用电子仪器设备 | 6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备 | 6823医用超声仪器及有关设备 | 6824医用激光仪器设备 | 6825医用高频仪器设备 | 6826物理治疗及康复设备 | 6827中医器械 | 6828医用磁共振设备 | 6830医用X射线设备 | 6831医用X射线附属设备及部件 | 6832医用高能射线设备 | 6833医用核素设备 | 6834医用射线防护用品、装置 | 6840临床检验分析仪器 | 6841医用化验和基础设备器具 | 6845体外循环及血液处理设备 | 6846植入材料和人工器官 | 6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具 | 6855口腔科设备及器具 | 6856病房护理设备及器具 | 6857消毒和灭菌设备及器具 | 6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具 | 6863口腔科材料 | 6864医用卫生材料及敷料 | 6865医用缝合材料及粘合剂 | 6866医用高分子材料及制品 | 6870软件 | 6877介入器材 | #
医用缝合针(不带线) | 显微外科用刀、凿 | 神经外科脑内用刀 | 眼科手术用剪 | 耳鼻喉科用刀、凿 | 口腔用刀、凿 | 胸腔心血管外科用刀 | 腹部外科用剪 | 泌尿肛肠科用剪 | 矫形（骨科）外科用锯、凿、锉 | 妇产科用刀 | 计划生育用钳 | # | 烧伤（整形）用刀、凿 | 体温计 | 用于心脏的治疗、急救装置 | 植入体内或长期接触体内的眼科光学器具 | 超声手术及聚焦治疗设备 | 激光手术和治疗设备 | 高频手术和电凝设备 | 高压氧治疗设备 | 诊断仪器 | 医用磁共振成像设备(MRI) | X射线治疗设备 | 医用X射线管、管组件或源组件 | 医用高能射线治疗设备 | 放射性核素治疗设备 | 医用射线防护用品 | 血液分析系统 | 医用培养箱 | 人工心肺设备 | 植入器材 | 手术及急救装置 | 口腔综合治疗设备 | 供氧系统 | 辐射灭菌设备 | 低温治疗仪器 | 高分子义齿材料 | 可吸收性止血、防粘连材料 | 医用可吸收缝合线（带针/不带针） | 输液、输血器具及管路 | 功能程序化软件 | 血管内导管
基础外科用刀 | 显微外科用剪 | 神经外科脑内用钳 | 眼科手术用钳 | 耳鼻喉科用剪 | 口腔用剪 | 胸腔心血管外科用剪 | 腹部外科用钳 | 泌尿肛肠科用钳 | 矫形（骨科）外科用钳 | 妇产科用剪 | 计划生育用其他器械 |  | 烧伤（整形）用钳 | 血压计 | 有创式电生理仪器及创新电生理仪器 | 心及血管、有创、腔内手术用内窥镜 | 彩色超声成像设备及超声介入/腔内诊断设备 | 激光诊断仪器 | 高频电熨设备 | 电疗仪器 | 治疗仪器 | # | X射线诊断设备及高压发生装置 | 医用X线影像系统及成像器件 | 高能射线治疗定位设备 | 放射性核素诊断设备 | 医用射线防护装置 | 生化分析系统 | 医用离心机 | 氧合器 | 植入性人工器官 | 呼吸设备 | 牙钻机及配件 | 病床 | 压力蒸汽灭菌设备 | 医用低温设备 | 齿科植入材料 | 敷料、护创材料 | 不可吸收缝合线（带针/不带针） | 妇科检查器械 | 诊断图象处理软件 | 导丝和管鞘
基础外科用剪 | 显微外科用钳 | 神经外科脑内用镊 | 眼科手术用镊、夹 | 耳鼻喉科用钳 | 口腔用钳 | 胸腔心血管外科用钳 | 腹部外科用钩、针 | 泌尿肛肠科用钩、针 | 矫形（骨科）外科用钩、针 | 妇产科用钳 | # |  | 烧伤（整形）用镊、夹 | 肺量计 | 有创医用传感器&无创医用传感器 | 电子内窥镜 | 超声母婴监护设备 | 介入式激光诊治仪器 | 微波治疗设备 | 光谱辐射治疗仪器 | 中医器具 |  | X射线手术影像设备 | X线机配套用患者或部件支撑装置（电动） | # | 核素标本测定装置 | # | 免疫分析系统 | 病理分析前处理设备 | 人工心肺设备辅助装置 | 接触式人工器官 | 呼吸麻醉设备及附件 | 牙科椅 | 医用供气、输气装置 | 气体灭菌设备 | 医用冷藏设备 | 根管充填材料 | 手术用品 | 医用粘合剂 | 避孕器械 | 诊断数据处理软件 | 栓塞器材
基础外科用钳 | 显微外科用镊、夹 | 神经外科脑内用钩、刮 | 眼科手术用钩、针 | 耳鼻喉科用镊、夹 | 口腔用镊、夹 | 胸腔心血管外科用镊、夹 | 腹部外科用其他器械 | 泌尿肛肠科用其他器械 | 矫形（骨科）外科用有源器械 | 妇产科用镊、夹 |  |  | 烧伤（整形）用其他器械 | 听诊器（无电能） | 心电诊断仪器 | 眼科光学仪器 | 超声换能器 | 激光手术器械 | 射频治疗设备 | 高压电位治疗设备 | # |  | X射线计算机断层摄影设备（CT） | X射线透视、摄影附加装置 |  | 核素设备用准直装置 |  | 细菌分析系统 | 血液化验设备和器具 | 血液净化设备和血液净化器具 | 支架 | 婴儿保育设备 | 牙科手机 | # | 干热灭菌设备 | 医用冷冻设备 | 牙周塞治剂 | 粘贴材料 | 表面缝合材料 | 导管、引流管 | 影象档案传输、处理系统软件 | #
基础外科用镊夹 | 显微外科用针、钩 | 神经外科脑内用其他器械 | 眼科手术用其他器械 | 耳鼻喉科用钩、针 | 口腔用钩、针 | 胸腔心血管外科用钩、针 | # | # | 矫形（骨科）外科用剪 | 妇产科用钩、针 |  |  | # | 叩诊锤（无电能） | 脑电诊断仪器 | 光学内窥镜及冷光源 | 便携式超声诊断设备 | 弱激光体外治疗仪器 | 高频电极 | 理疗康复仪器 |  |  | # | X射线机用限速器 |  | # |  | 尿液分析系统 | # | 血液净化设备辅助装置 | 器官辅助装置 | 输液辅助装置 | 洁牙、补牙设备 |  | 高压电离灭菌设备 | 冷敷器具 | 颌面部修复材料 | # | # | 呼吸麻醉或通气用气管插管 | 人体解剖学测量软件
基础外科用针、钩 | 显微外科用其他器械 | # | # | 耳鼻喉科用其他器械 | 口腔用其它器械 | 胸腔心血管外科用其他器械 |  |  | 矫形（骨科）外科用刮 | 妇产科用其他器械 |  |  |  | 反光器具 | 肌电诊断仪器 | 医用手术及诊断用显微设备 | 超声理疗设备 | 干色激光打印机 | # | 生物反馈仪 |  |  |  | 医用X线胶片处理装置 |  |  |  | 生物分离系统 |  | 体液处理设备 | # | 负压吸引装置 | 车针 |  | 专用消毒设备 | # | 永久性充填材料及有关材料 |  |  | 肠道插管 | #
基础外科其它器械 | # |  |  | # | # | 胸腔心血管外科用吸引器 |  |  | 矫形（骨科）外科用刀、锥 | # |  |  |  | 视力诊察器具 | 其他生物电诊断仪器 | 医用放大镜 | 超声辅助材料 | # |  | 磁疗仪器 |  |  |  | 医用X线机配套用非电动床、椅等用具 |  |  |  | 血气分析系统 |  | 透析粉、透析液 |  | 呼吸设备配件 | 口腔综合治疗设备配件 |  | 煮沸灭菌器具 |  | 暂封性充填材料及有关材料 |  |  | 手术手套
# | [5 empty] | # |  |  | 矫形（骨科）外科用其它器械 |  |  |  |  | # | 电声诊断仪器 | 医用光学仪器配件及附件 | # |  |  | 眼科康复治疗仪器 |  |  |  | # |  |  |  | 基因和生命科学仪器 |  | # |  | 医用制气设备 | 口腔灯 |  | 煮沸消毒设备 |  | 金属、陶瓷类义齿材料 |  |  | 引流容器
[9 empty] | # | [5 empty] | 无创监护仪器 | # |  |  |  | 理疗用电极 | [7 empty] | 临床医学检验辅助设备 |  |  |  | 电动、液压手术台 | # |  | # |  | 齿科预防保健材料 |  |  | 一般医疗用品
[15 empty] | 呼吸功能及气体分析测定装置 |  |  |  |  | # | [7 empty] | # |  |  |  | 冲洗、通气、减压器具 |  |  |  |  | 充填辅助材料 |  |  | #
[15 empty] | 医用刺激器 | [16 empty] | 诊察治疗设备 |  |  |  |  | 正畸材料
[15 empty] | 血流量、容量测定装置 | [16 empty] | 手术灯 |  |  |  |  | 印模材料
[15 empty] | 电子压力测定装置 | [16 empty] | 手动手术台床 |  |  |  |  | 铸造包埋材料
[15 empty] | 生理研究实验仪器 | [16 empty] | # |  |  |  |  | 模型材料
[15 empty] | 光谱诊断设备 | [21 empty] | 齿科辅助材料
[15 empty] | 体外反搏及其辅助循环装置 | [21 empty] | 研磨材料
[15 empty] | 睡眠呼吸治疗系统 | [21 empty] | #
心电电极
心电导联线
#